## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Lp. | Zakres rzeczowy | J.m. | Ilość | Termin realizacji | Wartość robót
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Romanówku wraz z oczyszczalnią
I | Projekt budowlany - SUW i oczyszczalnia w Romanówku | kpl. | 1
II | Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obsługi, inwentaryzacja powykonawcza - SUW i oczyszczalnia w Romanówku | kpl. | 1
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Romanówku wraz z oczyszczalnią - zadania wodociągowe
1 | Rozbudowa hali technologicznej | kpl. | 1
2 | Przebudowa istniejących pomieszczeń technologicznych | kpl. | 1
3 | Dostawa i montaż kompletnego ciągu filtracji wody | kpl. | 1
4 | Układ przygotowania powietrza do uzdatniania wody i celów technologicznych | kpl. | 1
5 | Układ przygotowania powietrza do płukania filtrów | kpl. | 1
6 | Automatyzacja procesu filtracji i płukania złóż filtracyjnych | kpl. | 1
7 | Rurociągi technologiczne międzyobiektowe | kpl. | 1
8 | Przebudowa ujęć SW-1, SW-2 | kpl. | 1
9 | Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej, fundamenty i ocieplenie | kpl. | 1
10 | Zagospodarowanie terenu | kpl. | 1
11 | AKP, wizualizacja, przesył i rejestracja danych z sygnałem zwrotnym | kpl. | 1
12 | Roboty elektryczne, monitoring, oświetlenie zewnętrzne | kpl. | 1
13 | Rozruch technologiczny, analizy wody, chemia | kpl. | 1
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Romanówku wraz z oczyszczalnią - zadanie kanalizacyjne
III | Oczyszczalnia ścieków socjalnych i technologicznych | kpl. | 1
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Staropolu
IV | Projekt budowlany - SUW w Staropolu | kpl. | 1
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Staropolu- roboty budowlane
1 | Zastępczy zestaw SUW | kpl. | 1
2 | Przebudowa zbiorników retencyjnych 2x150m3 z orurowaniem zewnętrznym i wewnętrznym | kpl. | 1
3 | Przebudowa SW-1, SW-2 - pompy i orurowanie z armaturą | kpl. | 1
4 | Posadzki przemysłowe z kanalizacją podposadzkową | kpl. | 1
5 | Technologiczny ciąg filtracyjny z amraturą i orurowaniem | kpl. | 1
6 | Instalacja sprężonego powietrza do celów technologicznych | kpl. | 1
7 | Instalacja spreżonego powietrza do płukania filtrów | kpl. | 1
8 | Zestaw pompowy z szafą sterowniczą | kpl. | 1